調查研究（二）

| 出 處 | 中正大學碩士論文 | 日期 | 95年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文章名稱 | 台南縣大橋國中學校建築用後評估之研究 |
| 作 者 | 姓名 | 吳建邦 |
|  | 職稱 | 台南縣教育局督學 |
| 緣 起 | 本論文為台南縣新設大橋國中，學校建築使用後評估 同為近年之新設校，藉由本論文之研究結果，了解在空間規劃、材質運用上值得參考處 大橋國中之設計規劃與本校同為黃建興建築師，從中找出在設計上相同元素，了解師生使用後情形，以做為本校規劃設計時討論參考 |
| 論 文 摘 要 | 一、研究目的---------- 探究分析台南縣大橋國中學校建築規劃情形與師生滿意度及使用上優缺點，以做為未來新設國中參考 二、調查結果分析--------- (一)師生認為教室設計較不理想之問題----- 1.共同問題--日曬、聲音干擾、學生活動面積不足、儲藏空間不足 2.個別問題---- 教師認為教師空間不佳 學生認為通風效果差、拖布盆排水易阻塞 (二)不理想之原因分析---- 1.日曬通風不佳原因---「中空遮陽板」易造成教室內日曬(尤其是頂樓)、聚熱，加上教室東西曬問題，因而產生教室悶熱現象 2.教室空間不足原因---前後無櫥櫃、布告欄之設置 (三)其他---- 1.學生運用最頻繁的地方為普通教室、普通教室外之走廊、普通教室外陽台、廁所、校園入口廣場 2.學生認為最有特色的是校門、圖書館 二、訪談結果分析------ 1.室外木質材料表面塗裝容易脫漆，易造成維護困擾 2.建築設計活潑穩健，造型新穎，校園風貌突破傳統，受到高度肯定 3.以綠籬取代圍牆，落實校園公園化、社區化 4.設計規劃能結合九年一貫課程之實施 |
| 建 議 | 1.落實「學校建築諮詢審議機制」，以控管執行過程品質： 成立諮詢小組，成員除了學校人員、社區代表、家長、學者專家外，更應聘請知名教授、優秀建築師擔任諮詢委員，共同討論需求與配置，以確保設計符合使用者需求 2.「參與式的校園營造」:好的校園應結合教育與建築專業，在規劃設計過程，教育專業參與愈深，愈能激發建築師構想出精采豐富的空間提案，也愈能得到一所使用者充分認同、願意為它奉獻的校園 3.對建築師的建議: 建築師對學生行為、基地氣候風土宜有普遍觀察，才能有更適切之通風、採光考量，營造永續環境 4.形塑友善的學校建築: 學校內外部之間的空間型態極為重要，如高成銜接、鋪面材質、利用喬木與建築之陰影形塑可親的戶外活動區 |