| 學校參觀心得---台南縣 |
| --- |
| 日 期 | 參觀學校 | 參 訪 心 得 |
| 95.9.27 | 台南縣 南科國小 | (一)南科國小在材質上的使用十分值得學習 2.燈管---T5、三通、三波長燈管（省電、節能、壽命又長） 3.廁所---使用拋光石英磚，可在中間或上方滾上雅緻腰帶 4.辦公桌---OA隔板可採通風性較佳之材質 5.輕鋼架—有暗架、明架 6.洗手檯—檯面用人造石(氫氧化鋁) 7.欄杆---使用不鏽鋼沖孔板 8.跑道---PP人工草皮 (二)施工手法多用些心，就多一分精緻 1.廁所的設計 廁所的鏡子及男生便斗，都須考量孩子的使用高度 男生小便斗不要落地，以免濺起 廁所門下方若要設置通風孔，須採不銹鋼式，以免腐蝕 2.窗戶---由下向外推式，雨天較不會濺入雨水 3.洗手檯—平台與洗手槽採雙色平接，注意止水線 4.壁面---洗石較易割傷，可採抿石，注意轉角的圓滑 5.焊接---用滿焊，不用點焊，較牢固 |
| 95.10.17 | 台南縣 紅瓦厝國小 | 材質的使用--- 地板用高膜厚水性EPOXY(環氧樹脂)，十分美觀，但長久性及維護則待觀察(是否容易被桌腳刮傷漆面，以後還需不需再重新粉刷上漆) 教室內部設計--- 黑板槽後當儲藏櫃，十分創意；黑板槽的照明亦很用心 像家一樣的裝修教室內部，木櫃採用美檜 |
| 95.12.24 | 台南縣 沙崙國中 | 將機電、消防室與門房集中在一起的設計方式，讓管理維修都有了很大的方便性 角窗的設計讓視野更寬廣 |
| 95.12.24 | 台南縣 大橋國中 | 壁畫的設計--- 外牆圖案鏤空之樹葉部份，在內牆成了魚兒造型，十分創意有趣 |
| 95.12.24 | 台南縣 永康國小 | 1.壁畫作法----- 善用學校美術班資源，設計圖案 只有馬賽克，太平板 結合馬賽克與立體浮雕，更有變化 2.風力發電------ 在廚房屋頂設置風車 以風車之動能發電 |